**检验科试剂及耗材需求清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 预计用量 | 备注 |
| 1 | B群链球菌显色平板 | 5块\包 10MM | 块 | 40 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
| 2 | 结合分枝杆菌药敏试剂盒 | 2测试/96孔板，20测试/盒 | 盒 | 1 | 珠海贝索生物技术有限公司 |
| 样本稀释液/分枝杆菌菌液配制试剂套组Ⅱ | 5T | 盒 | 4 | 珠海贝索生物技术有限公司 |
| 3 | 营养肉汤（表面检查） | 20\*9ml/盒 | 盒 | 45 | 合肥天达诊断试剂有限公司 |
| 革兰氏染色液（快速法）-脱色液 | 4X250ml/盒 | 盒 | 10 | 珠海贝索生物技术有限公司 |
| 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM/IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） |  | 人份 | 300 |  |
| 微生物药敏纸片（氨曲南） | 20片/瓶 | 瓶 | 5 | 温州市康泰生物科技有限公司 |
| 凝血质控物（干粉） | 12X1ml/盒，水平2 | 盒 | 2 | 伯乐（美国） |
| 凝血质控物（干粉） | 12X1ml/盒，水平3 | 盒 | 2 | 伯乐（美国） |
| 4 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1:6\*5ml；试剂2:6\*5ml（REF 00649） | 盒 | 20 | 适配我院检验科Stago（思塔高）凝血仪使用 |
| 凝血分析用稀释液 | 24\*15ml | 盒 | 5 |
| 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物测定用质控品 |  | 盒 | 1 |
| 纤维蛋白/纤纤维蛋白原降解产物测定用校准品 STA -FDP Calibrator |  | 盒 | 1 |