附件1.技术参数要求

允许五条及以内参数负偏离，如负偏离参数超出五条则报价无效

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带吸盘的碗 | 带吸盘的碗 | 3 |
| 2 | 腋柺 | 不锈钢或更优材质，加厚脚垫，腿部≥9档可调，握把≥4档可调 | 1 |
| 3 | 手杖 | 竹节或更优材质，约90cm，适合身高166-175cm | 1 |
| 4 | 助行器 | 铝合金或更优材质，≥8档可调 | 1 |
| 5 | 两到三阶阶梯 | 不锈钢或更优材质，三层阶梯，台面采用复合模板及≥4个加固钢条。 | 1 |
| 6 | 成人泌尿系教学模具 | 电子检测模型、平板电脑和交互式软件组成，可以进行男性导尿技术的模型训练和交互式训练； 模型与移动端平板无线连通，连接成功后可通过平板电脑进行训练与考核，可打印考核成绩。 电子检测模型功能： 1、模拟一成年男性下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展； 2、外生殖器和会阴均模仿真实成年男性大小及质地，阴茎可以提起与腹壁可成60°角，使导管顺利插入。导尿时能体会到尿道真实的狭窄与弯曲； 3、坚固耐用手感真实； 4、可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作：常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；导尿管拔出后不会漏液； 5、内置≥2个检测点可自动检测导尿管置入的深度位置，检测结果能自动上传至移动端； 6、可连接外置储液袋提供不间断的尿液，以在教学过程中实现连续示教和回示； 7、模型内置弹性储水装置，可在导尿过程中模拟 “膀胱逼尿肌”的功能，能实现导尿操作不借助外接水袋提供压力即可完成的功能； 8、可使用临床多种不同型号的双腔或三腔导尿管； 9、模型生殖器与后面板要求可拆卸，方便清洁维护； 10、提供电源和锂电两种供电方式，操作方便灵活； 11、交互式软件功能： 1.交互式软件强制进行完整的流程训练，具备三维空间导航功能，可在虚拟病房内浏览操作场景、护士和病人，场景高度仿真（提供操作界面截图佐证）。 2.强化消毒顺序，可用鼠标拖动实现消毒操作。系统能自动检测操作正误。正确消毒出现皮肤颜色改变。可自行设定置入尿管的长度，系统能自动分析其合理性（提供操作界面截图佐证）。 3.软件带有模型实训功能，进入软件后，计时开始。三维图形能显示操作的标准体位，可一键切换≥四种观察角度，能实现三维体位的同步变换（提供操作界面截图佐证）； 4.具有软件打分模块，练习模式下可检测插管深度是否正确并进行客观评分；考核模式下增加主观评分部分（提供操作界面截图佐证）； 5.每次操作结果可以自动生成日志保留； 6.主观部分的评分表可由教师修改要具有统计功能，可无线打印考核成绩（提供操作界面截图佐证）。 | 1 |
| 7 | 医用臀部教学模具 | 1、成年人下腹部至大腿上1/3，可模拟俯卧位和侧卧位； 2、具有肛门、直肠结构，有模拟肛柱； 3、有可更换的会阴和前列腺； 4、直肠指诊可进行直肠息肉、内痔和肿瘤检查，可模拟指套带血效果； 5、前列腺模型至少包含以下7种：正常、单侧良性占位、前列腺增生、单侧前列腺癌、双侧前列腺癌2种、前列腺囊肿。 | 1 |
| 8 | 高级婴儿腰椎穿刺教学模具 | 1、模拟五岁小儿，头部自然下垂，需垫枕。皮肤触感真实； 2、用于小儿腰椎穿刺术的示教、训练、考核； 3、模型可在体表触摸到胸椎棘突、腰椎棘突、髂前上棘、髂嵴最高点等解剖结构； 4、模型需有助手协助作弯腰侧卧位，腰椎间隙未打开时，不易穿刺；当模型弯曲到最大时，髂嵴最高点连线与后正中线相交的位置，对应腰3-4间隙； 5、穿刺操作成功后，有液体流出；液体可按需求更换颜色； 6、在腰椎穿刺操作成功后，可进行脑脊液压力测定； 7、模型腰部可反复弯曲，放松后自然恢复原来的曲度； 8、移动端导师评分功能： 8.1、可以对学生的技能操作进行逐项打分，评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。 8.2、可以通过扫描身份证，自动获取学生姓名和学号（身份证号），支持拍照获取学生头像，具有标准评分表可供快速选择，并可在教师机自主设计添加新评分表，具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。 8.3、学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况，可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出，支持考官手写签名。 9、可更换腰椎穿刺模块； | 1 |
| 9 | 小儿胸腔穿刺教学摸具 | 1、该模型主要用于小儿胸腔穿刺技能训练。运用该模型可以进行标准的胸腔穿刺操作。 2、体表标志明显，可以触及肋骨及肋间隙。 3、可以在腋后线、肩胛线进行胸腔积液穿刺。 4、正确穿刺可以抽出胸腔积液。 5、真人尺寸大小，解剖结构准确，形象逼真，质地柔软。 | 1 |
| 10 | 小儿腹腔穿刺教学模具 | 1、质地柔软，手感逼真。 2、穿刺正确进入腹腔时，有较明显的落空感。 3、其他功能：整体护理，导尿术、鼻饲术等 4、移动端评分功能： 4.1具有和该穿刺模型兼容的评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分，评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能，可以通过扫描身份证，自动获取学生姓名和学号（身份证号），支持拍照获取学生头像，具有至少20项常用技能标准评分表可供快速选择，并可在教师机自主设计添加新评分表，具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。 4.2学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况，可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出，支持考官手写签名。 5、穿刺部位可进行反复多次穿刺无泄露。 | 1 |
| 11 | 小儿骨内灌注教学模具 | 1、小儿骨髓穿刺功能： 1.1、模型为小儿下半身，脐至足部； 1.2、小儿腿形为自主体位； 1.3、该模型适用于小儿胫骨骨髓穿刺术、骨内灌注示教、训练、考核； 1.4、若操作正确，可以抽出模拟骨髓液； 1.5、骨穿区域位于双侧胫骨内侧； 2、小儿股静脉与股动脉穿刺： 2.1、可进行儿童股静脉与股动脉穿刺教学和操作训练。 2.2、用橡皮球气囊模拟股动脉搏动，在大腿根部可触摸到股动脉跳动，在搏动位置内侧确定股静脉位置并进行穿刺。 2.3、进行股静脉与股动脉、注射、抽血、输液、输血等操作训练。 | 1 |