濉溪县医院人工耳蜗高值耗材采购项目

总预算17.6万元，2套（每套包含植入体、言语处理器）

一、技术参数

- （一）植入体

| 1．硬件描述 |  |
| --- | --- |
| 1.1国际标准 | 符合相应国际标准 |
| 1.2言语处理器兼容性 | 兼容 |
| ★1.3植入体外形活动电极长度 | ≥22mm |
| 1.4植入体骨槽容积 | ≤440mm3 |
| 2．刺激电极描述 |  |
| ★2.1电极数量 | ≥24个 |
| 2.2 电极长度种类 | ≥3种 |
| 3．植入体性能参数 |  |
| 3.1输出电流区间 | 0-1900µA |
| 3.2脉冲宽度 | 4-425µS |
| 3.3神经遥测技术 | 有 |
| 3.4 电极阻抗值测试 | 有 |
| 3.5最大刺激率 | 20kHz |
| 4．植入体材料 |  |
| 4.1外壳材料 | 钛 |

- （二）言语处理器性能

| 言语处理器性能 |  |
| --- | --- |
| 1．硬件描述 |  |
| 1.1国际标准 | 符合相应国际标准 |
| 1.2言语处理器 |  |
| 1.2.1供电方式 | 同时具备充电电池和锌空气电池，电池盒可提供耳背式和体配式两种 |
| 1.2.2线圈导线长度种类 | ≥5种长度 |
| 1.2.3磁感应线圈 | 有 |
| 2．软硬件技术 |  |
| 2.1声音处理技术 |  |
| 2.1.1输入动态范围 | ≥75 dB |
| 2.1.2自动增益控制 (AGC) | 有 |
| ★2.1.3汉声音调增强技术 | 有 |
| 2.1.5 噪声抑制技术 | 有 |
| 2.2 可记忆程序数量 | ≥4 |
| ★2.3 编码策略 | 兼容易懂编码策略C-Tone |
| 2.4 频率响应范围 | 低不大于150，高不小于7800 H |
| 3．外部设备兼容 |  |
| 3.1 监听耳机 | 支持 |
| 3.2 音频导线 | 支持 |
| 3.3 TV/HI-FI | 支持 |
| 3.4 FM调频系统 | 支持 |
| 4．其他功能 |  |
| 4.1可充电功能 | 有 |
| 4.2 防静电处理 | 有 |

- ★（三）售后服务

- 1.承诺中标后免费提供本地化售后服务（响应时间不高于两个小时，解决时间不高于十二个小时）

- 2.不少于二十四个月免费原厂质保

- 二、评分办法

| - 指标、分值 |  | - 评审细则 | - 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 技术分 - （50分） | - 技术参数响应 - （28分） | - 评标委员会成员根据投标人所提供的设备技术参数进行评审，技术参数全部响应的得28分，负偏离招标文件要求的，有★条款负偏离的投标将被否决；每有一项非★号条款负偏离的，扣2分，扣完为止。 |  |
|  | - 综合性能及先进性 - （5分） | - 评标委员会成员根据各投标人所投设备市场美誉度、市场占有率、综合性能、性价比、先进性等进行评审。 - 按三个等级评分，满分5分：优秀5-4分，良好3-2分，一般1分。 |  |
|  | - 售后服务 - （5分） | - 对各投标人的投标售后服务情况进行综合评比，主要对投标人在售后服务应答时间、处理时间、及应急解决方案等售后服务计划进行综合比较和评价。 - 按三个等级评分，满分5分：优秀5-4分，良好3-2分，一般1分，没有不得分。 |  |
|  | - 质量保证期 - （7分） | - 在满足招标文件要求的得基本分3分（以核心产品为准）,每增加1年免费质保加2分,满分7分。 |  |
|  | - 产品业绩 - （5分） | - 提供自 2020年1月1日起，县级以上公立医院所投产品的业绩合同，每提供一个得1分,最多得5分。（备注：业绩合同日期以签订时间为准。否则不得分） |  |
| - 价格分 - （50分） | - 投标报价 - （50分） | - 要求如下： - ①取满足招标文件且有效，投标价格最低的投标报价为评标基准价 - ②投标报价得分=（评标基准价/ 投标报价）×50%×100； - ③所算出的投标报价得分即为价格分。计算结果保留两位小数。 |  |