## 纳米银烧伤贴技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 性能和参数 |
| 纳米银烧伤贴 | 1. ★规格：10cm×15cm;20cm×20cm;35cm×40cm

2 . ★主要功能：用于各种烧烫伤及皮肤溃疡等创面，用于辅助减少创面感染。1. ★结构与组成：：由纳米银抗菌医用非织造布及网状PE膜组成
2. ★PH值应在5.5～7.5的范围内、含量银应在0.8mg/g～3.0/g的范围内。
 |