**中心静脉导管套件招标参数**一、产品规格型号：14.5FR, 长度36-72cm  
二、产品材质：导管管体是聚氨酯、硅胶、外延管透明硅胶   
三、产品组成：一次性使用中心静脉导管、导引导丝、穿刺针、安全阀撕脱鞘、

隧道针、扩张器、导管夹、纱布、注射器

四、产品包装：独立灭菌包装。  
五、产品适用范围：用于血液透析、血浆置换、血液灌流和液体输注等治疗。

六、产品使用性能：

★1：带毛毡卡夫的长期留置血液透用导管，14.5FR流量可达到450ml/min 。

2：配有导管长度36-72cm长度型号可供选择。

3:Z型管尖，动静脉端正反接再循环不受影响。

★4:可提供特殊使用型号导管选择（如儿童、肝素涂层、预弯型）1.5:导管套件内配有带安全阀门的撕脱鞘

七、在安徽省集采目录里面，有价格。